





LICEUL DE INFORMATICĂ „GRIGORE MOISIL“ IAŞI




Str. Petre Andrei nr. 9, cod poştal 700495





Tel./fax: 0232/211826

	


Nr. 5277/26.11.2008
Clarificări legate de fişa de date achiziţiei:


1. cu privire la modelul de contract propus  ( în conformitate cu OUG 34 – 2006 ), vă aducem la cunoştinţă că Ordinul comun al Ministerului Economiei şi Finaţelor nr. 915 din 25 martie 2008, al Ministerului Transporturilor nr 465 – 14 aprilie 2008 şi al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor publice şi locuinţelor nr 415 – 9 aprilie 2008  -  anulează modelul de contract din OUG nr  34 – 2006 

Interesându-ne la ANRMAP am obţinut  clarificări precum că legislaţia în domeniul contractelor de lucrări s-a modificat.  Am intrat în posesia anexelor 1-3 ale ordinului comun mai sus amintit,  publicat în Monitorul Oficial nr 424 bis (în afara abonamentului) şi urmează să stabilim un model de contract de lucrări  în conformitate cu legilaţia în vigoare, pe  care să-l adaptăm  de comun acord cu antreprenorul care va fi acceptat pentru a finaliza procedura de licitaţie deschisă şi implicit a achiziţiei publice de lucrări. 

      2. La cap V.3 Solicitarea este de a prezenta bilanţul contabil de la 31.12.2007 (conform fisei de   date a chiziţiei) şi ultimul bilanţ contabil (din anunţul de participare), cel de la 30.06.2008,

3. La cap V.4. din fişa de date a achiziţiei se solicită Certificatul emis de organismele independente care atestă implementarea sistemului de management de mediu care este ISO 14001 – 2005 (nu ISO 66 – 1999, ne cerem scuze pentru dezimformare) şi Certificatul de implementare a sisemului de management al calităţii ISO 9001 – 2000,
4. La cap VI.4 prezentarea propunerii tehnice : Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii propunerii de execuţie a lucrărilor.  În acest scop propunerea tehnică va conţine următoarele:

a) programul calităţii care concretizează sistemul de asigurare şi de conducere a calităţii la particularităţile lucrării ce face obiectul ofertei, avizat de specialişti sau de organisme abilitate în acest sens.

Programul calităţii trebuie să cuprindă:

- descrierea sistemului calităţii aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprinzând procedurile aferente sistemului calităţii;

- listele cuprinzând procedurile tehnice de execuţie a principalelor categorii de lucrări privind realizarea obiectivului şi planul de control al calităţii, verificării şi încercării;

- laboratoarele atestate utilizate şi autorizate cu grad corespunzător lucrărilor.

b) graficul de execuţie a lucrărilor;

c) listele cuprinzând cantităţile de lucrări, completate pe capitole, aferente categoriilor de lucrări. Ofertanţii au deplina libertate de a-şi prevedea în ofertă propriile consumuri şi tehnologii de execuţie, cu respectarea cerinţelor calitative şi cantitative prevăzute  în proiectul tehnic şi în alte acte normative în vigoare care reglementează execuţia lucrărilor. 
d) fişele tehnice aferente listelor cuprinzând cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, cu montaj şi independente, inclusiv dotările aferente lucrării a cărei execuţie face obiectul contractului de achiziţie publică.

5.   La cap VI.5 Modul de prezentare a propunerii financiare  se completează formularul de ofertă+anexa  (Formular 10C+Anexa) pe total obiectiv şi se va întocmi centralizatoare finaciare  prin completarea Formularelor : C1; C2 ; C3 ; C4 ; C6; C7; C8; C9.  
Modelul de contract urmeză să îl stabilim  în conformitate cu legilaţia în vigoare (formularul F5 sau o formă de contract de FIDIC conform Ordinului comun al Ministerului Economiei şi Finaţelor nr. 915 din 25 martie 2008, al Ministerului Transporturilor nr 465 – 14 aprilie 2008 şi al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor publice şi locuinţelor nr 415 – 9 aprilie 2008)  . Contractul nu trebuie completat.  
Se ia în analiză datele din formularul de ofertă 10 C pe total obiectiv “Construcţie extindere corp A Liceul de Informatică  Grigore Moisil şi  lucrări pentru desfiinţare magazie anexa 2 a liceului” exprimat în lei şi euro, care trebuie să corespundă cu datele din  centralizatorul finaciar pe obiecte (exprimat cf formularului total valoare exclusiv TVA lei şi euro, taxă pe valoare adăugată în lei, total inclusiv TVA în lei) şi implicit cu centralizatorul finaciar al categoriilor de lucrării (exprimat cf formularului total valoare exclusiv TVA lei şi euro, taxă pe valoare adăugată în lei, total inclusiv TVA în lei) .
Clarificări legate de listele de cantităţi
Obiectul 1 – Extindere liceu


Arhitectura-Infrastructura:

1.1. – poz. 4 - Obloane antifoc la ferestre demisol F1 si F2 este =0,96 mp, iar la Suprastructura Arhitectura este de 3,36 mp la F6 si F7.

1.2. – poz 29 – Da, este corecta cantitatea pentru pozitiile 26,27,28,30: (152+7,2+0,67)x1,05=167,86 mp

1.3. – poz 32 

– balustrada scara inox = 14 ml

· Mina curenta montata in perete = 15 ml

· Rampa exterioara acces personae cu handicap motoriu=33,60 ml

· Garderoba elevi 182 kg teava rectangular neagra

1.4. Poz 33 – corecta cantitatea =15 ml

Poz 34 – correct este balustrada scara interioara cu 4 garzi (mina curenta Ø50 mm inox so 4 garzi Ø20 mm din inox

1.5. Poz 52 este correct 4,5 kg/mp pentru adezivul de prindere si inglobarea plasei de fibra de sticla conform norma DEKO

1.6. Poz 56 – grosimea polistirenului sub placa de la -3,50 este de 10 cm intre intre doua straturi de hirtie Kraft =2230 mp, iar volumul de polistiren este de 343 mc si nu mp ca in documentatie.

In plasa A7-P este gresita cota de 5 cm, corecta este 10 cm, conform documentatie.

Arhitectura-Suprastructura:

1.7. Poz 3, 4 Se acorda diferenta de suprafata

1.8. Poz 8 Corect in documentatie 

RF1 - 3 buc – 360 kg – 7,71 mp



RF2 – 3 buc – 360 kg – 7,71 mp, 21600 buc este eroare de editare in documentatie

1.9. Poz 11 cantitatea realizata este de = 34,65 mc de mortar la poz 11

1.10. Poz 12, 13 

	
	Infrastructura
	Suprastructura
	Tab.timplarie
	Diferente

	CK03E1
	15,00
	52,00
	74,00
	-7,84

	CK08A1
	3,70
	10,90
	16,17
	-1.57

	procurare
	18,80
	63,40
	91,01
	-8.91


Se acorda diferentele conf. table

1.11. Poz 31 – Da, lipseste la procurare gresie antiderapanta 163 mp – se acorda

1.12. Corect este:

1. Balustrade scara este 20 ml din inox cu mina curenta de Ø50 mm si patru garzi de Ø22 mm si separate mina curenta montata in perete = 69,60 ml

2. Articolul CL20B1 greutate pentru montaj balustrade scara = 300 kg

Scara pentru incendiu = 545 kg – confectie metalica normala

Teava rectangular pt garderoba = 546 kg – confectie metelica normala

1.13. Cum am explicat la pct.1.12. :

· Balustrade  scara cu mina curenta de Ø50 mm si patru garzi de Ø22 mm din inox

· Mina curenta montata in perete tot din Ø50 mm din inox

1.14. Poz 87 – tehologia de montare a termosistemului este de 4,50 kg/mp de adeziv cuprinde prinderea polistirenului si masa de spaclu pentru includerea plasei de fibra de stcla – ramine conform documentatie.

Obiect 2 – Lucrari in CT si rost Corp A

2.1. Poz 12-13 Se acorda diferenta de 4,83 mp

Obiect 3 – Mobilier urban

3.2. Stilpii se vor procura conform documentatie: stilpi “Viena” cu h=3,20 m conform adresa web

din lista de cantitati.

Obiect  – Imprejmuire incinta

5.1. poz 17 Se va preciza lista anexa 

Punct 1.15. – poziţia 20 infrastructură: 

Se acorda procurare conform lista anexa 

Lista anexa 10175. 202 LQ 63 

cod 0028 

Punct 1.16.  – poziţia   96 
- beton C20/25 

– poziţia   97 
- beton C12/15 

– poziţia 104 
- beton C20/25    cantitate 429,61 mc 

– poziţia 104’
- beton C12/15    cantitate     5,65 mc 

Betonul are clasa C20/25 (B330) inscris pe plansele de structura, iar pentru buiandrugi si scara C12/15 (B200). 

Instalatii sanitare interioare

1.17 poz.23-33,80,81 Se va inlocui cu conducte de polipropilena pentru canalizare

1.18 poz.79 -8 teuri 4”/21/2”

Instalatii termoenergetice in CT

2.2 Cos de fum D=250mm cu procurare

CLARIFICARI LEGATE DE ECHIPAMENTE-FISE TEHNICE

Cazanul solicitat Fisa nr.1 este pe combustibil gazos.

1.19.Poz.41. S-a  renuntat la Tablou electric TG.-refacere-1buc.Conf. schemei  de alimentare alimentarea cu energie electrica nu se realizeaza din TG existent ci prin firida electrica de bransamant F.B.E. din postul trafo ce se va prevedea in incinta.

1.20.Poz.50.Se va cota o singura data T.E.CT.

1.21. Se va cota T.E. Lab.fizica conf.schemei din plansa E13.

Pardosela flotanta, Ob.3 ;Ob.4.

1.22.Se va cota si montajul, transportul,recapitulatie.

-Inst. Samnalizare incendiu

1.23. Acelasi raspuns ca la 1.22.

Ob.3 Mobilier urban

ILUMINAT EXTERIOR

3.1. Cablul CYABY 5x4 in lungime de 50m  se va cota o singura data.

3.2. Stalpii de iluminat in numar de 7 se vor cota conf. Listei « Iluminat teren de sport »

I. Infrastructura – arhitectura

1. poz 32.  In cantitatea de 987 kg confectii metalice este:

- 747 kg reprezinta structura metalica la rampa de acces personae cu handicap motoriu

- 182  kg reprezinta teava rectangular neagra pentru garderoba elevi conform DA15



poz 33. CH05A1 – este balustrade scara de la – 3,50 la ±0.00 = 6,70 ml compusa din teava Ø50 mm si pastru garzi (Ø20mm ) din inox 



- mina curenta Ø50 mm montata in perete tot din inox = 15 ml



- balustrade rampa acces personae cu handicap motoriu din inox = 33,60 ml

2. poz 38. Se acorda 1,2 kg Euroglet/ mp

3. poz 57. Correct este 34 mc si nu 34 mp

4. pox 58. Correct este 2x323 mp= 646 mp si nu 2230 mp

II. Suprastructura-arhitectura

5. poz 8 La YC01M – 21600 este eroare de editare, correct este RF1 si RF2 = 6 buc / 15,42 mp

6. Poz 11 Cantitatea corecta este 34,65 mc mortar (176 mc este eroare de calcul)

7. Poz 36 CL20B1 =1400 kg explicatii:



300 kg – montare balustrade scara iar procurarea este data la poz. 36 cu 20,01 ml



545 kg – scara incendiu acces terasa



546 kg – teava rectangular neagra pentru garderoba elevi

    Poz 35 – CH05A1 – 69,60 ml Este din inox cu mina curenta de Ø50 mm, montata in pereti

In art. din  poz. 36 (YC01M) este cuprinsa procurare balustrade scara din inox cu mina curenta Ø50 mm si 4 garzi cu Ø22 mm si mina curenta montata in pereti.

8. Se acorda 1,2 kg/mp de Euroglet

9. poz. 42 Se acorda 0,50 kg/mp var lavabil

10. La poz 31 di lista de cantitati (procurare gresie antiderapanta) se acorda 163 mp gresie.

Punct 10 – poziţia 20 infrastructură: 

Se acorda procurare conform lista anexa 

Lista anexa 10175. 202 LQ 63 

cod 0028 

Punct 11 – poziţia 3 

Se acorda procurare pentru teava rectangulara conform planse DA50-1÷ DA50-5 

IV – Imprejmuire incinta – structura 

Nu am primit prin fax textul integral 

1. Cantitatile sunt date in unitatea de masura conform articol de deviz iar procurarile pentru unele materiale conform producator .

2. Este conform legislatiei pentru SEAP

3. Preturile vor fi exprimate in mii lei si mii € (01.08.2008).

Proiectul privind – 

EXPERTIZĂ   TEHNICĂ CORP A ŞI  PROIECT EXTINDERE LICEUL DE INFORMATICĂ  „GRIGORE C. MOISIL”, STR. PETRE ANDREI   NR. 9, IAŞI , Pr. Nr.-117 /2007 faza P.T.H. va transmitem urmatoarele ; 

    - art.5, - Extindere Liceu infrastructura
- 4 buc conf. Tabel pl. A3.2 P   

     - art. 53 - unitatea de masura este buc. si nu kg.
    - art.   7 – procurare usi rezistente la foc buc=6 (eroare de editate)

    - art. 81    - procurare  845 kg.  

    - art. 88    - unitatea de masura buc. nu  kg. 

    - art. 67    - Lucrari in CT -unitatea de masura mc .

    - art.   2    - Lucrari in CT -unitatea de masura ml

    - art.   3    - Imprejmuire - unitatea de masura mp

    - art.   4    - conf. documentatie 

    - art.   2    - Spatii verzi – correct in documentatie

3. Instalatii electrice interioare

S-a  renuntat la Tablou electric TG.-refacere-1buc.Conf. schemei  de alimentare alimentarea cu energie electrica nu se realizeaza din TG existent ci prin firida electrica de bransamant F.B.E. din postul trafo ce se va prevedea in incinta.

Schema de alimentare a corpului nou este anexata.

3. Deviz 3.2.1. Instalatii electrice – iluminat exterior 

 - Stalpii de iluminat exterior se gasesc in Obiect 3 – Mobilier urban – Arhitectura 

 - Stalpul are H=3,20m, tip “Viena” produs de “S.C. GRADINA”, este din aliaj de aluminiu dur, turnat, necoroziv. 

Se poate accesa la adresa :

http://www.mobilierurban_gradina.ro/produs.aspx:produs=16  category=3&scat=1 

1. Instalatii termoenergetice in CT

Cos de fum D=250mm cu procurare 

4.Instalatii sanitare

Art.82-Va fi dotat cu baterie

2.Deviz 1.5.1.-Instalatii electrice interioare

S-a  renuntat la Tablou electric TG.-refacere-1buc.Conf. schemei  de alimentare alimentarea cu energie electrica nu se realizeaza din TG existent ci prin firida electrica de bransamant F.B.E. din postul trafo ce se va prevedea in incinta.

Schema de alimentare a corpului nou este anexata.

3. Stalpii de iluminat in numar de 7 se vor cota conf. Listei « Iluminat teren de sport ».

1.5.2.Pardoseala flotanta.- Se va cota si montajul, transportul,recapitulatie.

1.5.4. Inst.semnalizare incendiu.Cotatia se va efectua conf. Listei anexate cu montaj, transport,recapitulatie.

3.2.2.Cotatia se va face  conf. Listei « Iluminat teren de sport »

4.1. Control acces.

Cotatia se va face conf. Listei.

4.2.

Cotatia se va face conf. Listei. Se va cota si montajul, transportul,recapitulatie.

8.Firida F.B.E. se coteaza ca firida E3. 

2. Arhitectura – infrastructura

Art.4. - YC01M – montarea este CK11A1 si cantitatea 0,96 mp pentru F1 si F2



Art.6 - Suprafata este conform lista cant. =10,70 mp (RF1 siRF2)



Art. 57- Procurare polistiren = 34 mc si nu mp – eroare editare

3. Arhitectura- suprastructura 

Art. 6 - Suprafata este 2,64 mp (marca F4 la etaj 3)

Art. 8 – Cantitatea este 15,50 mp – RF1 si RF2

4. Lucrari CT si rost Corp A

Art. 3 – RpCG20A = 45mp si nu ml – eroare de editare

5. Imprejmuire incinta – Arhitectura

Art. 1 Inlocuirea cu material este mosaic de marmura si nu mosaic de calcar ca in norma

Art.3 CL20C1 plasa pentru terenul de sport este montata pe rame Ø18 mm , conform DA15, iar gardul la strada este confectie metalica, conf. DA50-1 ÷DA50-5.

6. Spatii verzi 

Art. 14- Se procura arbusti noi pentru plantare 

Obiect 1. Liceu 

 1     Infrastructura :


art. 4

- obloane antifoc = Yc01M = 0,96 mp 


art. 32,34
- balustrada scara din inox are mana curenta Ø50 mm cu 4 garzi Ø20 mm = 14 ml 



- mana curenta teava inox Ø50 mm montata in perete la h=1,00m = 15 ml 



- balustrade rampa acces personae cu handicap – cu 4 garzi (mana curenta teava inox Ø50 mm si garzi Ø20 mm) = 33,50 ml. 



- teava rectangulara neagra la garderoba = 182 kg conform DA 15. 


art. 52

- adeziv polistiren si inglobare plasa 4,5 kg/mp conform norma DEKO 

· se acorda CF09A1 – tencuiala Granopor Putz (430 mp) la infrastructura 


art. 57

-YC01M – cantitatea de 34,00mp este 34,00 mc (eroare scriere) corespunzator suprafetei de IZF10A1 = 323,00 mp. 

 2     Suprastructura :


art. 5
-cantitatea este = 3,36 mp (F6 si F7) 


art. 6
-cantitatea este = 2,64 mp (F4 la etaj 3) 


art. 8
-eroare scriere 21600 buc 




conform table 
RF1 = 7,71 mp = 3buc = 360 kg 






RF2 = 7,71 mp = 3buc = 360 kg 


art. 34 si 36
-corect este:



- balustrada scara din inox cu mana curenta Ø50 mm si 4 garzi Ø20 mm = 20 ml 



- mana curenta teava inox Ø50 mm montata in perete la h=1,00m = 69,60 ml 



- confectie metalica = 545,00 kg scara pompier 



- confectie metalica teava rectangulara neagra = 546,00 kg 


art. 87
-Adeziv pentru polistiren si inglobare plasa este de 4,5 kg/mp conform norma DEKO. Nu se acorda Diferente de adeziv. 


art. 92
-Procurare tencuiala este de 2,5 kg/ mp 



- 2950kg/articol – este corect conform normelor. 

